Информация за 1 квартал 2019 г., раскрываемая  ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»  31.03.2019 г. в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24 (далее – «Стандарты»)

В 1 квартале 2019 года ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (далее также – «Общество») на основании договора от 22.05.2009 г. № 70480068 (с учетом дополнительного соглашения № 14  от  13.04.2018 г.) оказывало услуги Публичное акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго» по передаче электрической энергии (через последовательно соединенные технические устройства электрических сетей, принадлежащих ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» потребителям, присоединенным к объектам электросетевого хозяйства ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

В связи с этим ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» раскрывает приведенную ниже информацию за 1 квартал  2019 года.

| № п/п | положения Стандартов, предусматривающие обязанность по раскрытию информации | состав раскрываемой информации | раскрываемая информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | абз.6, 7, 8 п.п. «г» п.19 Стандартов | Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию: - об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; - о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35кВ и выше; - о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения | В 1 квартале 2019 г. аварийное отключение трансформатора № 5 110/35/6кВ ГПП продолжительность 27 минут, электрическая энергия поставлена в полном объеме. Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в 1 квартале 2019 г.: 4718,6 кВт. В соответствии с Актами разграничений балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Публичным акционерным обществом «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго», филиала ПАО «Т ПЛЮС» «Кировский» и абонентами объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания составляет: - ГПП 110/35/6 кВ: - 35 кВ – нет; - 6 кВ – 4718,6 кВт. - 6 кВ – нет. - 0,4кВ – 4526 кВт. |
| 2 | п.п. «е» п.19 Стандартов | О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения | Резервируемая максимальная мощность в 1 квартале 2019г. составила: Январь – 74,996 МВт Февраль – 72,342 МВт Март – 65,275 МВТ |