## Корпус 6
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-4-3 76 У2 IP54 | шт. | 1
2 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС-12 исп.02 (если общий ток нагрузки превышает 2А, то рассмотреть вопрос об установке РИП-12 исп.56 (Iном. 6 А) | шт. | 1
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
5 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2
6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | C2000-Ethernet | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-03" | шт. | 40
8 | Извещатель тепловой адресный | С2000-ИП исп.03 | шт. | 4
9 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 8
10 | Извещатель пожарный ручной адресный IP67 | ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 4
11 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 105-1G "САУНА-150" | шт. | 4
12 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 1
13 | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп.02 | шт. | 1
14 | Блок разветвительно изолирующий | БРИЗ | шт. | 10
15 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 1
16 | Аккумуляторная батарея, 12В. 40А | Delta DTМ 1240 | шт. | 2
17 | Оповещатель световой «Выход» | Молния-12 | шт. | 8
18 | Оповещатель охранно-пожарный световой. Е-22 (Выход) | Молния-12 Гранд | шт. | 4
19 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 18
20 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. | 2
21 | Аккумуляторная батарея, 12В. 17А | Delta DTМ 1217 | шт. | 2
22 | Выключатель автоматический 6А 3Р 4,5кА | ВA47-29 | шт. | 2
Материалы
23 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 2000
24 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 12
25 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 15
26 | Коннектор, экранированный, универсальный, со вставкой | RJ-45 8P8C FTP Кат. 6 | шт | 2
27 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 22
28 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 50 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
29 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 0.5
30 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 0.3
31 | Кабель витая пара, сечением: 4х2х0,52 | СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx | км. | 0.1
32 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | км. | 0.03
33 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 50
34 | Муфта соединительная резьбовая: металлорукав -металлорукав | СММ-15 | шт. | 2
35 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25х16 | м. | 250
36 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 40х25 | м. | 300
37 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 100
Маркировка кабелей
38 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 4
39 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 250
40 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
41 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
42 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 5
43 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 10
44 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 10
45 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 10

## Корпус 47
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-3-0 У2 IP54 | шт. | 1
2 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС-12 исп.02 (если общий ток нагрузки превышает 2А, то рассмотреть вопрос об установке РИП-12 исп.56 (Iном. 6 А) | шт. | 1
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
5 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2
6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | C2000-Ethernet | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-03" | шт. | 42
8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 10
9 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 1
10 | Оповещатель световой «Выход» | Молния-12 | шт. | 10
11 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 14
12 | Блок разветвительно изолирующий | БРИЗ | шт. | 10
13 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 1
14 | Аккумуляторная батарея, 12В. 40А | Delta DTМ 1240 | шт. | 2
15 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. | 4
16 | Аккумуляторная батарея, 12В. 17А | Delta DTМ 1217 | шт. | 2
17 | Выключатель автоматический 6А 3Р 4,5кА | ВA47-29 | шт. | 2
Материалы
18 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 2000
19 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 12
20 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 15
21 | Коннектор, экранированный, универсальный, со вставкой | RJ-45 8P8C FTP Кат. 6 | шт | 2
22 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 26
Огнестойкая кабельная линия
23 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 0.7
24 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 0.3
25 | Кабель витая пара, сечением: 4x2x0,52 | СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx | км. | 0.1
26 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | км. | 0.03
27 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25х16 | м. | 150
28 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 40х25 | м. | 200
Маркировка кабелей
29 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 4
30 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 250
31 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
32 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
33 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 5
34 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 10
35 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 10
36 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 10

## Корпус 47а
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Извещатель тепловой адресный | С2000-ИП исп.03
2 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 1
3 | Оповещатель световой «Выход» | Молния-12 | шт. | 1
4 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12-3М2 | шт. | 2
Материалы
5 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 200
6 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 2
7 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 2
8 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 4
9 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 100 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
10 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 0.3
11 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 0.3
12 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 200
13 | Муфта соединительная резьбовая: металлорукав -металлорукав | СММ-15 | шт. | 10
14 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 100
15 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25х16 | м. | 50
Маркировка кабелей
16 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 4
17 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 10
18 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
19 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 1
20 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 2

## Корпус 48
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-4-3 76 У2 IP54 | шт. | 1
2 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС-12 исп.02 (если общий ток нагрузки превышает 2А, то рассмотреть вопрос об установке РИП-12 исп.56 (Iном. 6 А) | шт. | 1
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
5 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2
6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | C2000-Ethernet | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-03" | шт. | 60
8 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-120 "ИПД-Ех" | шт. | 7
9 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 4
10 | Извещатель пожарный ручной адресный IP67 | ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 9
11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | ИП 212-122 "ИПДЛ-ЕХ" | шт. | 11
12 | Извещатель тепловой адресный | С2000-ИП | шт. | 2
13 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 1
14 | Блок разветвительно изолирующий | БРИЗ | шт. | 10
15 | Блок расширения шлейфов сигнализации | С2000-БРШС-Ех | шт. | 4
16 | Оповещатель световой «Выход» | Молния-12 | шт. | 6
17 | Оповещатель охранно-пожарный световой. Е-22 (Выход) | Молния-12 Гранд | шт. | 10
18 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 20
19 | Оповещатель световой взрывозащищенный «Выход» | СКОПА | шт. | 4
20 | Оповещатель звуковой взрывозащищенный | ЗОВ | шт. | 6
21 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 1
22 | Аккумуляторная батарея, 12В. 40А | Delta DTМ 1240 | шт. | 2
23 | Аккумуляторная батарея, 12В. 17А | Delta DTМ 1217 | шт. | 2
24 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп. 12 | шт. | 4
25 | Выключатель автоматический 6А 3Р 4,5кА | ВA47-29 | шт. | 2
Материалы
26 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 2000
27 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 12
28 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 15
29 | Коннектор, экранированный, универсальный, со вставкой | RJ-45 8P8C FTP Кат. 6 | шт | 2
30 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 30
31 | Коробка соединительно-разветвительная взрывозащищенная | Коробка КСРВ-3/0-К | шт. | 10
32 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 100 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
33 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 0.8
34 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 0.4
35 | Кабель контрольный бронированный | КунРс ВКВнг(А)-FRLS 2x0,5 | км. | 0.3
36 | Кабель витая пара, сечением: 4х2х0,52 | СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx | км. | 0.1
37 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | км. | 0.03
38 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 500
39 | Муфта соединительная резьбовая: металлорукав -металлорукав | СММ-15 | шт. | 25
40 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 1000
41 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25х16 | м. | 100
42 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 40х25 | м. | 50
Маркировка кабелей
43 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 4
44 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 250
45 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
46 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
47 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 5
48 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 10
49 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 10
50 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 10

## Корпус 65
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-4-3 76 У2 IP54 | шт. | 1
2 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС-12 исп.02 (если общий ток нагрузки превышает 2А, то рассмотреть вопрос об установке РИП-12 исп.56 (Iном. 6 А) | шт. | 1
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И | шт. | 2
5 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2
6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | C2000-Ethernet | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-03" | шт. | 45
8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 8
9 | Извещатель пожарный ручной адресный IP67 | ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 3
10 | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный (ИК/УФ) адресный | C2000-Спектрон-607 | шт. | 11
11 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 105-1G "САУНА-150" | шт. | 4
12 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 1
13 | Блок разветвительно изолирующий | БРИЗ | шт. | 10
14 | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп.02 | шт. | 2
15 | Оповещатель световой «Выход» | Молния-12 | шт. | 8
16 | Оповещатель охранно-пожарный световой. Е-22 (Выход) | Молния-12 Гранд | шт. | 4
17 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 16
18 | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный | ЗОВ | шт. | 4
19 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. | 5
20 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 1
21 | Аккумуляторная батарея, 12В. 40А | Delta DTМ 1240 | шт. | 2
22 | Аккумуляторная батарея, 12В. 17А | Delta DTМ 1217 | шт. | 2
23 | Выключатель автоматический 6А 3Р 4,5кА | ВA47-29 | шт. | 2
Материалы
24 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 2000
25 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 12
26 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 15
27 | Коннектор, экранированный, универсальный, со вставкой | RJ-45 8P8C FTP Кат. 6 | шт | 2
28 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 35
29 | Коробка соединительно-разветвительная взрывозащищенная | Коробка КСРВ-3/0-К | шт. | 5
30 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 100 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
31 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 1.3
32 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 0.9
33 | Кабель витая пара, сечением: 4х2х0,52 | СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx | км. | 0.1
34 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | км. | 0.1
35 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 1000
36 | Муфта соединительная резьбовая: металлорукав -металлорукав | СММ-15 | шт. | 25
37 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 2000
38 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25Х16 | м. | 20
39 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 40х25 | м. | 100
Маркировка кабелей
40 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 10
41 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 250
42 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
43 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
44 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 5
45 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 20
46 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 20
47 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 20
Пожаротушение
48 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 2
49 | Аккумулятор 12В 40 А*ч | Delta DT 1240 | шт. | 4
50 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
51 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 32
52 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 192
53 | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения | С2000-АСПТ | шт. | 2
54 | Модуль порошкового пожаротушения | Эпотос Буран-15КД10 | шт. | 175
55 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное | УДП 513-3М | шт. | 8
56 | Оповещатель световой | "Кристалл 24 "Автоматика отключена" | шт. | 21
57 | Оповещатель световой | "Кристалл 24 "Порощок уходи" | шт. | 8
58 | Оповещатель световой | "Кристалл 24 "Порошок не входи" | шт. | 21
59 | Оповещатель звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 6
60 | Кабель контрольный | КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 7
61 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 2
62 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 6
63 | Корпус металлический | ЩМП-5-3 76 У2 IP54 LIGHT IEK | шт. | 3
64 | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО 102-20 | шт. | 30
65 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 3

## Корпус 70
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-4-3 76 У2 IP54 | шт. | 1
2 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС-12 исп.02 (если общий ток нагрузки превышает 2А, то рассмотреть вопрос об установке РИП-12 исп.56 (Iном. 6 А) | шт. | 1
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
5 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2
6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | C2000-Ethernet | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-03" | шт. | 112
8 | Извещатель тепловой адресный | С2000-ИП исп.03 |  | 4
9 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 9
10 | Извещатель пожарный ручной адресный IP67 | ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 3
11 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 105-1G "САУНА-150" | шт. | 4
12 | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп.02 | шт. | 2
13 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 1
14 | Блок разветвительно изолирующий | БРИЗ | шт. | 10
15 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 1
16 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. | 4
17 | Оповещатель световой «Выход» | Молния-12 | шт. | 12
18 | Оповещатель охранно-пожарный световой. Е-22 (Выход) | Молния-12 Гранд | шт. | 4
19 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 24
20 | Аккумуляторная батарея, 12В. 40А | Delta DTМ 1240 | шт. | 2
21 | Аккумуляторная батарея, 12В. 17А | Delta DTМ 1217 | шт. | 2
22 | Выключатель автоматический 6А 3Р 4,5кА | ВA47-29 | шт. | 2
Материалы
23 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 2000
24 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 12
25 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 20
26 | Коннектор, экранированный, универсальный, со вставкой | RJ-45 8P8C FTP Кат. 6 | шт | 2
27 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 100 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
28 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 0.7
29 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 0.4
30 | Кабель витая пара, сечением: 4х2х0,53 | СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx | км. | 0.1
31 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | км. | 0.05
32 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 40
33 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 600
34 | Муфта соединительная резьбовая: металлорукав -металлорукав | СММ-15 | шт. | 20
35 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 300
|  | 25х16 | м. | 100
36 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 40х25 | м. | 80
Маркировка кабелей
37 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 4
38 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 250
39 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
40 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
41 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 5
42 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 10
43 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 20
44 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 10

## Корпус 133
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-4-3 76 У2 IP54 | шт. | 1
2 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС-12 исп.02 (если общий ток нагрузки превышает 2А, то рассмотреть вопрос об установке РИП-12 исп.56 (Iном. 6 А) | шт. | 1
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
5 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2
6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | C2000-Ethernet | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-03" | шт. | 58
8 | Извещатель тепловой адресный | С2000-ИП исп.03 | шт. | 2
9 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 6
10 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 105-1G "САУНА-150" | шт. | 4
11 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 1
12 | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп.02 | шт. | 2
13 | Блок разветвительно изолирующий | БРИЗ | шт. | 10
14 | Оповещатель световой «Выход» | Молния-12 | шт. | 12
15 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 14
16 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. | 4
17 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 1
18 | Аккумуляторная батарея, 12В. 40А | Delta DTМ 1240 | шт. | 2
19 | Аккумуляторная батарея, 12В. 17А | Delta DTМ 1217 | шт. | 2
20 | Выключатель автоматический 6А 3Р 4,5кА | ВA47-29 | шт. | 2
Материалы
21 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 2000
22 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 12
23 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 15
24 | Коннектор, экранированный, универсальный, со вставкой | RJ-45 8P8C FTP Кат. 6 | шт | 2
25 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 50 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
26 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 0.6
27 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 0.25
28 | Кабель витая пара, сечением: 4x2x0,52 | СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx | км. | 0.1
29 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | км. | 0.05
30 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 150
31 | Муфта соединительная резьбовая: металлорукав -металлорукав | СММ-15 | шт. | 6
32 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 300
33 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 25
34 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25х16 | м. | 280
35 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 40х25 | м. | 30
Маркировка кабелей
36 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 4
37 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 250
38 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
39 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
40 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 5
41 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 10
42 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 20
43 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 10

## Корпус 151
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-4-3 76 У2 IP54 | шт. | 1
2 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС-12 исп.02 (если общий ток нагрузки превышает 2А, то рассмотреть вопрос об установке РИП-12 исп.56 (Iном. 6 А) | шт. | 1
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И | шт. | 2
5 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2
6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | C2000-Ethernet | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-03" | шт. | 140
8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 10
9 | Извещатель пожарный ручной адресный IP67 | ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 4
10 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 1
11 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 105-1G "САУНА-150" | шт. | 4
12 | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп.02 | шт. | 2
13 | Блок разветвительно изолирующий | БРИЗ | шт. | 10
14 | Оповещатель световой «Выход» | Молния-12 | шт. | 10
15 | Оповещатель охранно-пожарный световой. Е-22 (Выход) | Молния-12 Гранд | шт. | 6
16 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 30
17 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный | С2000-СПЕКТРОН-101-Т-Р | шт. | 5
18 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный адресный | С2000-Спектрон-512-Exd-М-ИПР-В | шт. | 2
19 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. | 6
20 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 1
21 | Аккумуляторная батарея, 12В. 40А | Delta DTМ 1240 | шт. | 2
22 | Аккумуляторная батарея, 12В. 17А | Delta DTМ 1217 | шт. | 2
23 | Выключатель автоматический 6А 3Р 4,5кА | ВA47-29 | шт. | 1
Материалы
24 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 2000
25 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 12
26 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 15
27 | Коннектор, экранированный, универсальный, со вставкой | RJ-45 8P8C FTP Кат. 6 | шт | 2
28 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 50
29 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 100 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
30 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 1
31 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 2
32 | Кабель витая пара, сечением: 4х2х0,52 | СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx | км. | 0.1
33 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | км. | 0.1
34 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 2000
35 | Муфта соединительная резьбовая: металлорукав -металлорукав | СММ-15 | шт. | 50
36 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 4000
37 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25х16 | м. | 300
38 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 40х25 | м. | 200
Маркировка кабелей
39 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 10
40 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 250
41 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
42 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
43 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 10
44 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 30
45 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 50
46 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 30

## Корпус 179
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-4-3 76 У2 IP54 | шт. | 1
2 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС-12 исп.02 (если общий ток нагрузки превышает 2А, то рассмотреть вопрос об установке РИП-12 исп.56 (Iном. 6 А) | шт. | 1
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
5 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2
6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | C2000-Ethernet | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-03" | шт. | 25
8 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный | С2000-ИП-03 | шт. | 5
9 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ |  | 6
10 | Извещатель пожарный ручной адресный IP67 | ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 5
11 | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный (ИК/УФ) адресный | ИП329/330. C2000-Спектрон-607 | шт. | 5
12 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 1
13 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 105-1G "САУНА-150" | шт. | 4
14 | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп.02 | шт. | 2
15 | Блок разветвительно изолирующий | БРИЗ | шт. | 10
16 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 1
17 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. | 4
18 | Оповещатель охранно-пожарный световой. Е-22 (Выход) | Молния-12 Гранд | шт. | 12
19 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 25
20 | Аккумуляторная батарея, 12В. 40А | Delta DTМ 1240 | шт. | 2
21 | Аккумуляторная батарея, 12В. 17А | Delta DTМ 1217 | шт. | 2
22 | Выключатель автоматический 6А 3Р 4,5кА | ВA47-29 | шт. | 1
Материалы
23 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 2000
24 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 12
25 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 20
26 | Коннектор, экранированный, универсальный, со вставкой | RJ-45 8P8C FTP Кат. 6 | шт | 2
27 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 100 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
28 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 0.8
29 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 0.35
30 | Кабель витая пара, сечением: 4х2х0,53 | СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx | км. | 0.1
31 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | км. | 0.05
32 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 30
33 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 800
34 | Муфта соединительная резьбовая: металлорукав -металлорукав | СММ-15 | шт. | 25
35 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 1600
36 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25х16 | м. | 200
37 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 40х25 | м. | 150
Маркировка кабелей
45 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 4
46 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 250
47 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
48 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
49 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 5
50 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 10
51 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 50
52 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 10

## Корпус 205
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-3-0 У2 IP54 | шт. | 1
2 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС-12 исп.02 (если общий ток нагрузки превышает 2А, то рассмотреть вопрос об установке РИП-12 исп.56 (Iном. 6 А) | шт. | 1
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
5 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 1
6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | C2000-Ethernet | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-34А "ДИП-34А-03" | шт. | 8
8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 4
9 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифферинциальный адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 | шт. | 2
10 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 1
11 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. | 2
12 | Оповещатель световой «Выход» | Молния-12 | шт. | 2
13 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 2
14 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 1
15 | Аккумуляторная батарея, 12В. 40А | Delta DTМ 1240 | шт. | 2
16 | Аккумуляторная батарея, 12В. 17А | Delta DTМ 1217 | шт. | 2
17 | Выключатель автоматический 6А 3Р 4,5кА | ВA47-29 | шт. | 1
Материалы
18 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 500
18 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 4
18 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 2
18 | Коннектор, экранированный, универсальный, со вставкой | RJ-45 8P8C FTP Кат. 6 | шт | 2
18 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 200 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
19 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 0.25
20 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 0.03
21 | Кабель витая пара, сечением: 4х2х0,53 | СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx | км. | 0.1
22 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | км. | 0.05
23 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 280
24 | Муфта соединительная резьбовая: металлорукав -металлорукав | СММ-15 | шт. | 10
25 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 400
26 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25х16 | м. | 20
27 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 40х25 | м. | 10
28 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 6
Маркировка кабелей
29 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 4
30 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 50
31 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
32 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
33 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 1
34 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 5
35 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 5
35 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 5

## Корпус 206
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный | С2000-СПЕКТРОН-101-Т-Р | шт. | 5
2 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный адресный | С2000-Спектрон-512-Exd-М-ИПР-В | шт. | 3
3 | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный | ЗОВ | шт. | 2
Материалы
4 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 500
5 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 2
6 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 2
7 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 100 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
8 | Кабель контрольный бронированный | КунРс ВКВнг(А)-FRLS 2x0,75 | км. | 0.15
9 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 150
10 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О(28к)-IP66-1530 | шт. | 1
11 | Муфта соединительная резьбовая: металлорукав -металлорукав | СММ-15 | шт. | 2
12 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25х16 | м. | 10
13 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 100
Маркировка кабелей
14 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 4
15 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 10
16 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
17 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
18 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 1
19 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 2
20 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 2
21 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 2

## Корпус 217
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
Оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-4-3 76 У2 IP54 | шт. | 1
2 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | ШПС-12 исп.02 (если общий ток нагрузки превышает 2А, то рассмотреть вопрос об установке РИП-12 исп.56 (Iном. 6 А) | шт. | 1
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 1
4 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
5 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2
6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet | C2000-Ethernet | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-03" | шт. | 86
8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 9
9 | Извещатель пожарный ручной адресный IP67 | ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт. | 3
10 | Извещатель тепловойадресный | С2000-ИП | шт. | 2
11 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 105-1G "САУНА-150" | шт. | 4
12 | Адресный расширитель | С2000-АР2 исп.02 | шт. | 2
13 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК исп. 01 | шт. | 1
14 | Блок разветвительно изолирующий | БРИЗ | шт. | 10
15 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.56 | шт. | 1
16 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. | 4
17 | Оповещатель световой «Выход» | Молния-12 | шт. | 12
18 | Оповещатель охранно-пожарный световой. Е-22 (Выход) | Молния-12 Гранд | шт. | 4
19 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПЗ Стандарт | шт. | 20
20 | Аккумуляторная батарея, 12В. 40А | Delta DTМ 1240 | шт. | 2
21 | Аккумуляторная батарея, 12В. 17А | Delta DTМ 1217 | шт. | 2
22 | Выключатель автоматический 6А 3Р 4,5кА | ВA47-29 | шт. | 1
Материалы
23 | Стяжки стальные с полимерным покрытием | СКС-П (304) 4,6*200 | шт. | 2000
24 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 12
25 | Дюбель клоп стальной саморез (1уп - 100шт) |  | уп. | 20
26 | Коннектор, экранированный, универсальный, со вставкой | RJ-45 8P8C FTP Кат. 6 | шт | 2
27 | Трос в оплётке ПВХ 3/4 | 3 мм. | м. | 100 | Для троса предусмотреть и вставить коуши, зажимы, талрепы, анкера
Огнестойкая кабельная линия
28 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | км. | 0.8
29 | Кабель контрольный | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км. | 0.35
30 | Кабель витая пара, сечением: 4х2х0,53 | СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx | км. | 0.1
31 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | км. | 0.05
32 | Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О (4к)-IP41 | шт. | 40
33 | Рукав металлический гибкий в ПВХ изоляции (МРПИ), Ду-15мм. | Р3-ЦП-Мр-НГ-15 | м. | 500
34 | Муфта соединительная резьбовая: труба-металлорукав (РКв) | СТМ(Р)-15 | шт. | 20
35 | Скоба металлическая однолапковая | СМО 14-15 | шт. | 1000
36 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 25х16 | м. | 150
37 | Кабельный канал белый 2-й замок. L-2000 мм. | 40х25 | м. | 64
Маркировка кабелей
38 | Бирка кабельная (квадрат 55х55мм) | У-134 | шт. | 4
39 | Бирка кабельная (треугольник 55х55х55мм) | У-136 | шт. | 250
40 | Трубка ТВ-40 ПВХ 3 мм "кембрик" (300 м/уп) |  | уп. | 1
41 | Перманентная шариковая ручка (маркер). Цвет: черный. 0,7 мм. |  | шт. | 1
Кабельные проходки
42 | Герметик огнезащитынй нейтральный силиконовый "СТОП-ОГОНЬ" | ЭП-71 | шт. | 5
43 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 14/3 | шт. | 10
44 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 19/4 | шт. | 20
45 | Бандажная трубка системы "СТОП-ОГОНЬ" | СОН 27/4 | шт. | 10

## свод
| Стоимость (тыс. руб.) с НДС |  |  | Срок выполнения (раб. дней) |  |  | Условия оплаты
Объект и вид работ | ПИР | СМР + ПНР | ВСЕГО | *ПИР | **СМР + ПНР | ВСЕГО
к.6_АУПС+СОУЭ | [6 empty] | По факту выполненных работ по каждому объекту:
к.47_АУПС+СОУЭ
к.47а_АУПС+СОУЭ | [6 empty] | За ПИР: в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Актов приема-передачи рабочей документации и подписания Актов выполненных ПИР За СМР и ПНР: в течение 30 (тридцать) календарных дней после подписания Актов выполненных работ
к.48_АУПС+СОУЭ
к.65_АУПС+СОУЭ
к.70_АУПС+СОУЭ
к.133_АУПС+СОУЭ
к.151_АУПС+СОУЭ
к.179_АУПС+СОУЭ
к.205_АУПС+СОУЭ
к.206_АУПС+СОУЭ
к.217_АУПС+СОУЭ
ИТОГО
в т.ч. НДС