## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
АО "ГалоПолимер Пермь"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1102 ГПП
(локальная смета)
|  | на | Перенос нагрузок с ТП-15,25,42 на ТП-22, корп.205 и 205а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №912
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________296615,4 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________58914,46 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________177032,33 |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13316,51 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________78915,66 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________389,75 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2021г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-03-521-16 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прим. Демонтаж трехполюсных рубильников в ТП-22 РУ-0,4кВ до 400А. Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 400 А (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт | 8 | 12.97 | 12.78 | 0.19 |  | 103.76 | 102.24 | 1.52 |  | 1.2 | 9.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 1,2 9,6 | 10.65 | 10.65 |  |  | 102.24 | 102.24
| 1. 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0,1674 1,34 | 1.11 |  | 1.11 |  | 1.49 |  | 1.49
2 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж кабельных линий 0,4 кВ в корпусе 205 проложенных по кабельной трассе от ПННТ печей 121/5,6,7,8. Кабель 4х95 75,19 = 75,50 - 0,01 x 31,26 | 100 м | 1,25 125 / 100 | 75.19 | 75.19 |  |  | 93.99 | 93.99 |  |  | 9.64 | 12.05 | 0.01 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 9,64 12,05 | 7.8 | 7.8 |  |  | 93.99 | 93.99
Установка автоматических выключателей ТП-22 РУ-0,4кВ
3 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат | шт | 8 | 10.6 | 10.22 |  |  | 84.8 | 81.76 |  |  | 1.03 | 8.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 1,03 8,24 | 9.92 | 9.92 |  |  | 81.74 | 81.74
| 1. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,02 0,16 | 9.04 |  |  |  | 1.45
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,2 1,6 | 1 |  |  |  | 1.6
4 | Материал Заказчика | Выключатель автоматический ВА-305-3P-0350A DEKraft | шт | 4
5 | Материал Заказчика | Выключатель автоматический ВА-305-3P-0250A DEKraft | шт | 4
6 | Материал Заказчика | Шины выносные ШВ-335 (6шт. в комп.) | комп. | 8
Разработка кабельной траншеи между корпусами 205А и 205
7 | ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,1215 (0,3*1,5*27) / 100 | 4978.77 | 1288.05 | 3690.72 | 398.18 | 604.92 | 156.5 | 448.42 | 48.38 | 155 | 18.83 | 39.05 | 4.74
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 155 18,83 | 8.31 | 8.31 |  |  | 156.48 | 156.48
| 1. 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,55 0,19 | 123 |  | 123 | 13.5 | 23.37 |  | 23.37 | 2.57
| 2. 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 1,29 0,16 | 8 |  | 8 |  | 1.28 |  | 1.28
| 3. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 37,5 4,56 | 90 |  | 90 | 10.06 | 410.4 |  | 410.4 | 45.87
| 4. 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 75 9,11 | 1.53 |  | 1.53 |  | 13.94 |  | 13.94
8 | ФЕР01-01-009-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,06585 ((1,5*(1-0,3)*27+1,5*1*25)) / 1000 | 3150.45 |  | 3150.45 | 522 | 207.46 |  | 207.46 | 34.37 |  |  | 45 | 2.96
| 1. 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.час | 45 2,96 | 70.01 |  | 70.01 | 11.6 | 207.23 |  | 207.23 | 34.34
9 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0,52 52 / 100 | 307.09 | 49.82 | 256.27 | 45.24 | 159.69 | 25.91 | 133.26 | 23.52 | 5.3 | 2.76 | 3.9 | 2.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 5,3 2,76 | 9.4 | 9.4 |  |  | 25.94 | 25.94
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3,9 2,03 | 65.71 |  | 65.71 | 11.6 | 133.39 |  | 133.39 | 23.55
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1 0,52 | 1 |  |  |  | 0.52
10 | ФЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (16 линий в траншее ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) | 100 м | 0,52 52 / 100 | 365.1 | 280.65 | 78.9 | 13.95 | 189.85 | 145.94 | 41.03 | 7.25 | 29.85 | 15.52 | 1.2 | 0.62
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 29,85 15,52 | 9.4 | 9.4 |  |  | 145.89 | 145.89
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1,2 0,62 | 65.71 |  | 65.71 | 11.6 | 40.74 |  | 40.74 | 7.19
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 5,55 2,886 | 1 |  |  |  | 2.89
11 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 25,74 52*1,5*0,3*1,1 | 55.26 |  |  |  | 1422.39
Изготовление металлоконструкций и проходов через стены корп. 205А ТП-22 РУ-0,4 кВ; корп. 205 в осях Д/16 отметка 6,000, 9,000; корп. 205 в осях Г/16 отметка 9,000
12 | ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0,054 0,3*0,3*0,6 | 242.08 | 110.33 | 131.75 |  | 13.07 | 5.96 | 7.11 |  | 12.3 | 0.66
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 12,3 0,66 | 8.97 | 8.97 |  |  | 5.92 | 5.92
| 1. 91.18.01-508 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час | 2,54 0,14 | 48.81 |  | 48.81 |  | 6.83 |  | 6.83
| 2. 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 5,08 0,27 | 1.53 |  | 1.53 |  | 0.41 |  | 0.41
13 | ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (Прил.46.1 п.3.1 При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 0,081 0,3*0,15*0,6+0,3*0,15*0,6+0,3*0,15*0,6 | 290.5 | 132.4 | 158.1 |  | 23.53 | 10.72 | 12.81 |  | 14.76 | 1.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 14,76 1,2 | 8.97 | 8.97 |  |  | 10.76 | 10.76
| 1. 91.18.01-508 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час | 3,048 0,25 | 48.81 |  | 48.81 |  | 12.2 |  | 12.2
| 2. 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 6,096 0,49 | 1.53 |  | 1.53 |  | 0.75 |  | 0.75
14 | ФЕРм08-02-156-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты: до 2 м 79,89 = 155,33 - 0,54 x 131,44 - 0,02 x 65,71 - 9E-5 x 35 001,00 | шт | 1 | 79.89 | 71.91 | 2.31 | 0.27 | 79.89 | 71.91 | 2.31 | 0.27 | 7.65 | 7.65 | 0.58 | 0.58
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 7,65 7,65 | 9.4 | 9.4 |  |  | 71.91 | 71.91
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,02 0,02 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 2.31 |  | 2.31 | 0.27
| 2. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,4 0,4 | 10.57 |  |  |  | 4.23
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,44 1,44 | 1 |  |  |  | 1.44
15 | ФЕРм08-02-156-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты: до 1 м 42,11 = 117,20 - 0,54 x 131,44 - 0,02 x 65,71 - 8E-5 x 35 001,00 | шт | 3 | 42.11 | 35.91 | 2.31 | 0.27 | 126.33 | 107.73 | 6.93 | 0.81 | 3.82 | 11.46 | 0.58 | 1.74
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 3,82 11,46 | 9.4 | 9.4 |  |  | 107.72 | 107.72
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,02 0,06 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 6.92 |  | 6.92 | 0.81
| 2. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,3 0,9 | 10.57 |  |  |  | 9.51
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,72 2,16 | 1 |  |  |  | 2.16
16 | ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. - изготовление кассеты 3 212,78 = 3 279,93 - 0,5 x 115,40 - 1,37 x 6,90 | т | 0,13704 24*5,71/1000 | 3212.78 | 1222 | 1775.85 | 13.85 | 440.28 | 167.46 | 243.36 | 1.9 | 130 | 17.82 | 1.8 | 0.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 130 17,82 | 9.4 | 9.4 |  |  | 167.51 | 167.51
| 1. 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0,5 0,07 | 85.84 |  | 85.84 | 11.6 | 6.01 |  | 6.01 | 0.81
| 2. 91.17.04-011 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.час | 43,4 5,95 | 39.49 |  | 39.49 |  | 234.97 |  | 234.97
| 3. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,9 0,12 | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.14 |  | 0.14
| 4. 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0,8 0,11 | 15.4 |  | 15.4 | 10.06 | 1.69 |  | 1.69 | 1.11
| 5. 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 2,4 0,33 | 2.36 |  | 2.36 |  | 0.78 |  | 0.78
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,6 0,0822 | 6.22 |  |  |  | 0.51
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,2 0,0274 | 6.09 |  |  |  | 0.17
| 8. 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0,019 0,0026 | 9765 |  |  |  | 25.39
| 9. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 24,44 3,349 | 1 |  |  |  | 3.35
17 | Поставка Заказчика | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 24
18 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой 3,57 = 18,64 - 6E-5 x 26 950,00 - 0,15 x 9,04 - 0,72 x 16,70 - 0,07 x 1,00 | шт | 4 | 3.57 | 3.57 |  |  | 14.28 | 14.28 |  |  | 0.38 | 1.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 0,38 1,52 | 9.4 | 9.4 |  |  | 14.29 | 14.29
19 | Поставка Заказчика | Пена огнестойкая Soudal (с трубкой, 750мл) | шт | 2
Изготовление и монтаж конструкции на фасаде корп. 205, для обхода труб методом электродуговой сварки
20 | ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изготовление. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 3 212,78 = 3 279,93 - 0,5 x 115,40 - 1,37 x 6,90 | т | 0,0574 41,7/1000+6,28*1,25*2/1000 | 3212.78 | 1222 | 1775.85 | 13.85 | 184.41 | 70.14 | 101.93 | 0.79 | 130 | 7.46 | 1.8 | 0.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 130 7,46 | 9.4 | 9.4 |  |  | 70.12 | 70.12
| 1. 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0,5 0,03 | 85.84 |  | 85.84 | 11.6 | 2.58 |  | 2.58 | 0.35
| 2. 91.17.04-011 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.час | 43,4 2,49 | 39.49 |  | 39.49 |  | 98.33 |  | 98.33
| 3. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,9 0,05 | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.06 |  | 0.06
| 4. 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0,8 0,05 | 15.4 |  | 15.4 | 10.06 | 0.77 |  | 0.77 | 0.5
| 5. 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 2,4 0,14 | 2.36 |  | 2.36 |  | 0.33 |  | 0.33
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,6 0,0344 | 6.22 |  |  |  | 0.21
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,2 0,0115 | 6.09 |  |  |  | 0.07
| 8. 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0,019 0,0011 | 9765 |  |  |  | 10.74
| 9. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 24,44 1,403 | 1 |  |  |  | 1.4
21 | Материал Заказчика | Швеллер перфорированный К-240, оц 60х32х2000 ТУ36-1434-82 | шт. | 10
22 | Материал Заказчика | Лист 0,8мм ст.3 оцинкованный 2*1,25 | шт. | 1
23 | Материал Заказчика | Заклепка вытяжная H2BS-32095 D=3,2мм L=9,5мм (2,0-6,5мм) | шт. | 100
24 | ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж. Конструкция сварная | т | 0,0574 41,7/1000+6,28*1,25*2/1000 | 557.69 | 338.4 | 135.36 | 5.02 | 32.01 | 19.42 | 7.77 | 0.29 | 36 | 2.07 | 0.4 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 36 2,07 | 9.4 | 9.4 |  |  | 19.46 | 19.46
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,01 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 1.15 |  | 1.15 | 0.14
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,2 0,01 | 65.71 |  | 65.71 | 11.6 | 0.66 |  | 0.66 | 0.12
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 12,24 0,7 | 8.1 |  | 8.1 |  | 5.67 |  | 5.67
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1,52 0,0872 | 10.57 |  |  |  | 0.92
| 5. 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0078 0,0004 | 7826.9 |  |  |  | 3.13
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 6,77 0,3886 | 1 |  |  |  | 0.39
25 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 107,93 = 109,77 - 0,028 x 65,71 | 100 шт | 0,3 30 / 100 | 107.93 | 107.93 |  |  | 32.38 | 32.38 |  |  | 11.9 | 3.57 | 0.03 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 11,9 3,57 | 9.07 | 9.07 |  |  | 32.38 | 32.38
26 | Материал Заказчика | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 30
Изготовление и монтаж конструкции на фасаде корп. 205, для механической защиты кабельных линий
27 | ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изготовление. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 3 212,78 = 3 279,93 - 0,5 x 115,40 - 1,37 x 6,90 | т | 0,03336 4,17*8/1000 | 3212.78 | 1222 | 1775.85 | 13.85 | 107.18 | 40.77 | 59.24 | 0.46 | 130 | 4.34 | 1.8 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 130 4,34 | 9.4 | 9.4 |  |  | 40.8 | 40.8
| 1. 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0,5 0,02 | 85.84 |  | 85.84 | 11.6 | 1.72 |  | 1.72 | 0.23
| 2. 91.17.04-011 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.час | 43,4 1,45 | 39.49 |  | 39.49 |  | 57.26 |  | 57.26
| 3. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,9 0,03 | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.04 |  | 0.04
| 4. 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0,8 0,03 | 15.4 |  | 15.4 | 10.06 | 0.46 |  | 0.46 | 0.3
| 5. 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 2,4 0,08 | 2.36 |  | 2.36 |  | 0.19 |  | 0.19
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,6 0,02 | 6.22 |  |  |  | 0.12
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,2 0,0067 | 6.09 |  |  |  | 0.04
| 8. 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0,019 0,0006 | 9765 |  |  |  | 5.86
| 9. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 24,44 0,8153 | 1 |  |  |  | 0.82
28 | Материал Заказчика | Швеллер перфорированный К-240, оц 60х32х2000 ТУ36-1434-82 | шт. | 8
29 | ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж. Конструкция сварная | т | 0,03336 4,17*8/1000 | 557.69 | 338.4 | 135.36 | 5.02 | 18.6 | 11.29 | 4.52 | 0.17 | 36 | 1.2 | 0.4 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 36 1,2 | 9.4 | 9.4 |  |  | 11.28 | 11.28
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,01 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 1.15 |  | 1.15 | 0.14
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,2 0,01 | 65.71 |  | 65.71 | 11.6 | 0.66 |  | 0.66 | 0.12
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 12,24 0,41 | 8.1 |  | 8.1 |  | 3.32 |  | 3.32
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1,52 0,0507 | 10.57 |  |  |  | 0.54
| 5. 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0078 0,0003 | 7826.9 |  |  |  | 2.35
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 6,77 0,2258 | 1 |  |  |  | 0.23
Изготовление и монтаж конструкции на фасаде корп. 205А, для механической защиты кабельных линий
30 | ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изготовление. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 3 212,78 = 3 279,93 - 0,5 x 115,40 - 1,37 x 6,90 | т | 0,04808 4,17*4/1000+6,28*1,25*2*2/1000 | 3212.78 | 1222 | 1775.85 | 13.85 | 154.47 | 58.75 | 85.38 | 0.67 | 130 | 6.25 | 1.8 | 0.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 130 6,25 | 9.4 | 9.4 |  |  | 58.75 | 58.75
| 1. 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0,5 0,02 | 85.84 |  | 85.84 | 11.6 | 1.72 |  | 1.72 | 0.23
| 2. 91.17.04-011 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.час | 43,4 2,09 | 39.49 |  | 39.49 |  | 82.53 |  | 82.53
| 3. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,9 0,04 | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.05 |  | 0.05
| 4. 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0,8 0,04 | 15.4 |  | 15.4 | 10.06 | 0.62 |  | 0.62 | 0.4
| 5. 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 2,4 0,12 | 2.36 |  | 2.36 |  | 0.28 |  | 0.28
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,6 0,0288 | 6.22 |  |  |  | 0.18
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,2 0,0096 | 6.09 |  |  |  | 0.06
| 8. 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0,019 0,0009 | 9765 |  |  |  | 8.79
| 9. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 24,44 1,175 | 1 |  |  |  | 1.18
31 | Материал Заказчика | Швеллер перфорированный К-240, оц 60х32х2000 ТУ36-1434-82 | шт. | 4
32 | Материал Заказчика | Лист 0,8мм ст.3 оцинкованный 2*1,25 | шт. | 2
33 | Материал Заказчика | Заклепка вытяжная H2BS-32095 D=3,2мм L=9,5мм (2,0-6,5мм) | шт. | 100
34 | ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж. Конструкция сварная | т | 0,04808 4,17*4/1000+6,28*1,25*2*2/1000 | 557.69 | 338.4 | 135.36 | 5.02 | 26.81 | 16.27 | 6.51 | 0.24 | 36 | 1.73 | 0.4 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 36 1,73 | 9.4 | 9.4 |  |  | 16.26 | 16.26
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,01 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 1.15 |  | 1.15 | 0.14
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,2 0,01 | 65.71 |  | 65.71 | 11.6 | 0.66 |  | 0.66 | 0.12
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 12,24 0,59 | 8.1 |  | 8.1 |  | 4.78 |  | 4.78
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1,52 0,0731 | 10.57 |  |  |  | 0.77
| 5. 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0078 0,0004 | 7826.9 |  |  |  | 3.13
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 6,77 0,3255 | 1 |  |  |  | 0.33
35 | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 107,93 = 109,77 - 0,028 x 65,71 | 100 шт | 0,12 12 / 100 | 107.93 | 107.93 |  |  | 12.95 | 12.95 |  |  | 11.9 | 1.43 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 11,9 1,43 | 9.07 | 9.07 |  |  | 12.97 | 12.97
36 | Материал Заказчика | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 12
Раздел 2. Монтаж кабельных трасс
Монтаж кабельной трассы по наружной стене корп. 205
37 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м 131,86 = 583,00 - 2,07 x 29,60 - 0,1 x 65,71 - 1,25 x 9,04 - 0,3 x 86,00 - 30 x 10,54 - 6 x 5,00 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м | 0,16 16 / 100 | 139.91 | 88.51 | 27.17 | 1.35 | 22.39 | 14.16 | 4.35 | 0.22 | 9.416 | 1.51 | 2.27 | 0.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 9,416 1,51 | 9.4 | 9.4 |  |  | 14.19 | 14.19
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1 0,02 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 2.31 |  | 2.31 | 0.27
| 2. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1,93 0,31 | 8.1 |  | 8.1 |  | 2.51 |  | 2.51
| 3. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 2,14 0,3424 | 10.57 |  |  |  | 3.62
| 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,61 0,2576 | 1 |  |  |  | 0.26
38 | Материал Заказчика | П-образный профиль PSM, L1000, толщ.2,5 мм Код: BPM2910 | шт. | 16
39 | Материал Заказчика | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 80
40 | Материал Заказчика | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой М8х60 | шт. | 128
41 | Материал Заказчика | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 | шт. | 128
42 | ФЕРм08-02-152-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полка-кронштейн из угловой стали 1 007,59 = 1 111,92 - 0,2 x 65,71 - 0,00912 x 412,00 - 0,01117 x 7 826,90 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | т | 0,032 64*0,5/1000 | 1083.54 | 835.47 | 201.28 | 2.7 | 34.67 | 26.74 | 6.44 | 0.09 | 88.88 | 2.84 | 0.4 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 88,88 2,84 | 9.4 | 9.4 |  |  | 26.7 | 26.7
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,01 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 1.15 |  | 1.15 | 0.14
| 2. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 22 0,7 | 8.1 |  | 8.1 |  | 5.67 |  | 5.67
| 3. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 2,99 0,0957 | 10.57 |  |  |  | 1.01
| 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 15,19 0,4861 | 1 |  |  |  | 0.49
43 | Материал Заказчика | Консоль ВМ осн. 300 мм Код: BBM5030 | шт. | 64
Монтаж кабельной трассы по наружной и внутренней стене корп. 205 А (ТП-22 РУ-0,4кВ)
44 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м 131,86 = 583,00 - 2,07 x 29,60 - 0,1 x 65,71 - 1,25 x 9,04 - 0,3 x 86,00 - 30 x 10,54 - 6 x 5,00 | 100 м | 0,05 5 / 100 | 131.86 | 80.46 | 27.17 | 1.35 | 6.59 | 4.02 | 1.36 | 0.07 | 8.56 | 0.43 | 2.27 | 0.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 8,56 0,43 | 9.4 | 9.4 |  |  | 4.04 | 4.04
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1 0,01 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 1.15 |  | 1.15 | 0.14
| 2. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1,93 0,1 | 8.1 |  | 8.1 |  | 0.81 |  | 0.81
| 3. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 2,14 0,107 | 10.57 |  |  |  | 1.13
| 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,61 0,0805 | 1 |  |  |  | 0.08
45 | Материал Заказчика | П-образный профиль PSM, L1000, толщ.2,5 мм Код: BPM2910 | шт. | 5
46 | Материал Заказчика | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 25
47 | Материал Заказчика | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой М8х60 | шт. | 40
48 | Материал Заказчика | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 | шт. | 40
49 | ФЕРм08-02-152-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полка-кронштейн из угловой стали 1 007,59 = 1 111,92 - 0,2 x 65,71 - 0,00912 x 412,00 - 0,01117 x 7 826,90 | т | 0,01 20*0,5/1000 | 1007.59 | 759.52 | 201.28 | 2.7 | 10.08 | 7.6 | 2.01 | 0.03 | 80.8 | 0.81 | 0.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 80,8 0,81 | 9.4 | 9.4 |  |  | 7.61 | 7.61
| 1. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 22 0,22 | 8.1 |  | 8.1 |  | 1.78 |  | 1.78
| 2. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 2,99 0,0299 | 10.57 |  |  |  | 0.32
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 15,19 0,1519 | 1 |  |  |  | 0.15
50 | Материал Заказчика | Консоль ВМ осн. 300 мм Код: BBM5030 | шт. | 20
Монтаж кабельной трассы корп. 205 корп. 205 в осях Д/16 отметка 6,000 за ПНТТ позиций 121/1А…2Б по полу
51 | ФЕРм08-02-152-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг 218,99 = 405,81 - 0,01 x 65,71 - 17,6 x 8,10 - 3,68 x 10,57 - 0,0006 x 7 826,90 | 100 шт | 0,07 7 / 100 | 218.99 | 213.57 | 1.15 | 0.14 | 15.33 | 14.95 | 0.08 | 0.01 | 22.72 | 1.59 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 22,72 1,59 | 9.4 | 9.4 |  |  | 14.95 | 14.95
| 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 4,27 0,2989 | 1 |  |  |  | 0.3
52 | Материал Заказчика | Вертикальный подвес двойной 41х21, L300 | шт. | 7
53 | Материал Заказчика | Заглушка торцевая для двойного С-образного профиля 41х41 мм Код: BPO4182 | шт. | 7
54 | Материал Заказчика | Стандартный анкер со шпилькой М10 Код: CM441060 | шт. | 28
55 | Материал Заказчика | Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 28
56 | Материал Заказчика | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | шт. | 28
57 | ФЕРм08-02-152-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полка-кронштейн из угловой стали 797,79 = 1 111,92 - 0,2 x 65,71 - 22 x 8,10 - 2,99 x 10,57 - 0,00912 x 412,00 - 0,01117 x 7 826,90 | т | 0,011998 14*0,857/1000 | 797.79 | 759.52 | 23.08 | 2.7 | 9.57 | 9.11 | 0.28 | 0.03 | 80.8 | 0.97 | 0.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 80,8 0,97 | 9.4 | 9.4 |  |  | 9.12 | 9.12
| 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 15,19 0,1822 | 1 |  |  |  | 0.18
58 | Материал Заказчика | Усиленная консоль 300 мм тяжелая Код: BBH7030 | шт. | 14
Раздел 3. Прокладка кабельных линий
Прокладка кабеля от корп. 205А ТП-22 РУ-0,4кВ панель № 2 фидер № 5 "121/5" до корп. 205 ПНТТ печи "121/5"
59 | ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг 164,11 = 226,00 - 3,41 x 0,90 - 3,41 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 0,4 40 / 100 | 164.11 | 137.62 | 23.08 | 2.7 | 65.64 | 55.05 | 9.23 | 1.08 | 14.64 | 5.86 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 14,64 5,86 | 9.4 | 9.4 |  |  | 55.08 | 55.08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,096 0,0384 | 6.9 |  |  |  | 0.26
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,75 1,1 | 1 |  |  |  | 1.1
60 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг 190,45 = 250,92 - 4,06 x 0,90 - 4,06 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,00062 x 12 430,00 - 0,00025 x 68 050,00 - 0,00072 x 7 826,90 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м | 0,6 60 / 100 | 206.69 | 178.67 | 23.08 | 2.7 | 124.01 | 107.2 | 13.85 | 1.62 | 19.008 | 11.4 | 0.4 | 0.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 19,008 11,4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 107.16 | 107.16
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,12 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 13.85 |  | 13.85 | 1.62
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,245 0,147 | 6.9 |  |  |  | 1.01
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3,25 1,95 | 1 |  |  |  | 1.95
61 | ФЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг 93,27 = 147,22 - 1,51 x 0,90 - 1,51 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 1,2 120 / 100 | 93.27 | 62.32 | 23.08 | 2.7 | 111.92 | 74.78 | 27.7 | 3.24 | 6.63 | 7.96 | 0.4 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6,63 7,96 | 9.4 | 9.4 |  |  | 74.82 | 74.82
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,24 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 27.7 |  | 27.7 | 3.24
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,96 1,152 | 6.9 |  |  |  | 7.95
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,25 1,5 | 1 |  |  |  | 1.5
62 | Материал Заказчика | Кабель АВВГ 4х95 | м. | 220
Прокладка кабеля от корп. 205А ТП-22 РУ-0,4кВ Панель № 5 фидер № 20 "121/6" до корп. 205 ПНТТ печи "121/6"
63 | ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг 164,11 = 226,00 - 3,41 x 0,90 - 3,41 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 0,4 40 / 100 | 164.11 | 137.62 | 23.08 | 2.7 | 65.64 | 55.05 | 9.23 | 1.08 | 14.64 | 5.86 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 14,64 5,86 | 9.4 | 9.4 |  |  | 55.08 | 55.08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,096 0,0384 | 6.9 |  |  |  | 0.26
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,75 1,1 | 1 |  |  |  | 1.1
64 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг 190,45 = 250,92 - 4,06 x 0,90 - 4,06 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,00062 x 12 430,00 - 0,00025 x 68 050,00 - 0,00072 x 7 826,90 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м | 0,6 60 / 100 | 206.69 | 178.67 | 23.08 | 2.7 | 124.01 | 107.2 | 13.85 | 1.62 | 19.008 | 11.4 | 0.4 | 0.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 19,008 11,4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 107.16 | 107.16
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,12 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 13.85 |  | 13.85 | 1.62
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,245 0,147 | 6.9 |  |  |  | 1.01
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3,25 1,95 | 1 |  |  |  | 1.95
65 | ФЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг 93,27 = 147,22 - 1,51 x 0,90 - 1,51 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 1,2 120 / 100 | 93.27 | 62.32 | 23.08 | 2.7 | 111.92 | 74.78 | 27.7 | 3.24 | 6.63 | 7.96 | 0.4 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6,63 7,96 | 9.4 | 9.4 |  |  | 74.82 | 74.82
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,24 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 27.7 |  | 27.7 | 3.24
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,96 1,152 | 6.9 |  |  |  | 7.95
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,25 1,5 | 1 |  |  |  | 1.5
66 | Материал Заказчика | Кабель АВВГ 4х95 | м. | 220
Прокладка кабеля от корп. 205А ТП-22 РУ-0,4кВ Панель № 1 фидер № 3 "121/7" до корп. 205 ПНТТ печи "121/7"
67 | ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг 164,11 = 226,00 - 3,41 x 0,90 - 3,41 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 0,4 40 / 100 | 164.11 | 137.62 | 23.08 | 2.7 | 65.64 | 55.05 | 9.23 | 1.08 | 14.64 | 5.86 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 14,64 5,86 | 9.4 | 9.4 |  |  | 55.08 | 55.08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,096 0,0384 | 6.9 |  |  |  | 0.26
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,75 1,1 | 1 |  |  |  | 1.1
68 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг 190,45 = 250,92 - 4,06 x 0,90 - 4,06 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,00062 x 12 430,00 - 0,00025 x 68 050,00 - 0,00072 x 7 826,90 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м | 0,6 60 / 100 | 206.69 | 178.67 | 23.08 | 2.7 | 124.01 | 107.2 | 13.85 | 1.62 | 19.008 | 11.4 | 0.4 | 0.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 19,008 11,4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 107.16 | 107.16
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,12 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 13.85 |  | 13.85 | 1.62
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,245 0,147 | 6.9 |  |  |  | 1.01
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3,25 1,95 | 1 |  |  |  | 1.95
69 | ФЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг 93,27 = 147,22 - 1,51 x 0,90 - 1,51 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 1,2 120 / 100 | 93.27 | 62.32 | 23.08 | 2.7 | 111.92 | 74.78 | 27.7 | 3.24 | 6.63 | 7.96 | 0.4 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6,63 7,96 | 9.4 | 9.4 |  |  | 74.82 | 74.82
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,24 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 27.7 |  | 27.7 | 3.24
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,96 1,152 | 6.9 |  |  |  | 7.95
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,25 1,5 | 1 |  |  |  | 1.5
70 | Материал Заказчика | Кабель АВВГ 4х95 | м. | 220
Прокладка кабеля от корп. 205А ТП-22 РУ-0,4кВ Панель № 6 фидер № 21 "121/8" до корп. 205 ПНТТ печи "121/8"
71 | ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг 164,11 = 226,00 - 3,41 x 0,90 - 3,41 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 0,4 40 / 100 | 164.11 | 137.62 | 23.08 | 2.7 | 65.64 | 55.05 | 9.23 | 1.08 | 14.64 | 5.86 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 14,64 5,86 | 9.4 | 9.4 |  |  | 55.08 | 55.08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,096 0,0384 | 6.9 |  |  |  | 0.26
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,75 1,1 | 1 |  |  |  | 1.1
72 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг 190,45 = 250,92 - 4,06 x 0,90 - 4,06 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,00062 x 12 430,00 - 0,00025 x 68 050,00 - 0,00072 x 7 826,90 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м | 0,6 60 / 100 | 206.69 | 178.67 | 23.08 | 2.7 | 124.01 | 107.2 | 13.85 | 1.62 | 19.008 | 11.4 | 0.4 | 0.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 19,008 11,4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 107.16 | 107.16
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,12 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 13.85 |  | 13.85 | 1.62
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,245 0,147 | 6.9 |  |  |  | 1.01
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3,25 1,95 | 1 |  |  |  | 1.95
73 | ФЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг 93,27 = 147,22 - 1,51 x 0,90 - 1,51 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 1,2 120 / 100 | 93.27 | 62.32 | 23.08 | 2.7 | 111.92 | 74.78 | 27.7 | 3.24 | 6.63 | 7.96 | 0.4 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6,63 7,96 | 9.4 | 9.4 |  |  | 74.82 | 74.82
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,24 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 27.7 |  | 27.7 | 3.24
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,96 1,152 | 6.9 |  |  |  | 7.95
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,25 1,5 | 1 |  |  |  | 1.5
74 | Материал Заказчика | Кабель АВВГ 4х95 | м. | 220
Прокладка кабеля от корп. 205А ТП-22 РУ-0,4кВ Панель № 3 фидер № 9 "121/1А" до корп. 205 ПНТТ печи "121/1А"
75 | ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг 164,11 = 226,00 - 3,41 x 0,90 - 3,41 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 0,4 40 / 100 | 164.11 | 137.62 | 23.08 | 2.7 | 65.64 | 55.05 | 9.23 | 1.08 | 14.64 | 5.86 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 14,64 5,86 | 9.4 | 9.4 |  |  | 55.08 | 55.08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,096 0,0384 | 6.9 |  |  |  | 0.26
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,75 1,1 | 1 |  |  |  | 1.1
76 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг 190,45 = 250,92 - 4,06 x 0,90 - 4,06 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,00062 x 12 430,00 - 0,00025 x 68 050,00 - 0,00072 x 7 826,90 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м | 0,4 40 / 100 | 206.69 | 178.67 | 23.08 | 2.7 | 82.68 | 71.47 | 9.23 | 1.08 | 19.008 | 7.6 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 19,008 7,6 | 9.4 | 9.4 |  |  | 71.44 | 71.44
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,245 0,098 | 6.9 |  |  |  | 0.68
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3,25 1,3 | 1 |  |  |  | 1.3
77 | ФЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг 93,27 = 147,22 - 1,51 x 0,90 - 1,51 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 1,2 120 / 100 | 93.27 | 62.32 | 23.08 | 2.7 | 111.92 | 74.78 | 27.7 | 3.24 | 6.63 | 7.96 | 0.4 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6,63 7,96 | 9.4 | 9.4 |  |  | 74.82 | 74.82
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,24 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 27.7 |  | 27.7 | 3.24
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,96 1,152 | 6.9 |  |  |  | 7.95
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,25 1,5 | 1 |  |  |  | 1.5
78 | Материал Заказчика | Кабель АВВГ 4х70 | м. | 200
Прокладка кабеля от корп. 205А ТП-22 РУ-0,4кВ Панель № 3 фидер № 10 "121/1Б" до корп. 205 ПНТТ печи "121/1Б"
79 | ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг 164,11 = 226,00 - 3,41 x 0,90 - 3,41 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 0,4 40 / 100 | 164.11 | 137.62 | 23.08 | 2.7 | 65.64 | 55.05 | 9.23 | 1.08 | 14.64 | 5.86 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 14,64 5,86 | 9.4 | 9.4 |  |  | 55.08 | 55.08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,096 0,0384 | 6.9 |  |  |  | 0.26
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,75 1,1 | 1 |  |  |  | 1.1
80 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг 190,45 = 250,92 - 4,06 x 0,90 - 4,06 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,00062 x 12 430,00 - 0,00025 x 68 050,00 - 0,00072 x 7 826,90 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м | 0,4 40 / 100 | 206.69 | 178.67 | 23.08 | 2.7 | 82.68 | 71.47 | 9.23 | 1.08 | 19.008 | 7.6 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 19,008 7,6 | 9.4 | 9.4 |  |  | 71.44 | 71.44
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,245 0,098 | 6.9 |  |  |  | 0.68
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3,25 1,3 | 1 |  |  |  | 1.3
81 | ФЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг 93,27 = 147,22 - 1,51 x 0,90 - 1,51 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 1,2 120 / 100 | 93.27 | 62.32 | 23.08 | 2.7 | 111.92 | 74.78 | 27.7 | 3.24 | 6.63 | 7.96 | 0.4 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6,63 7,96 | 9.4 | 9.4 |  |  | 74.82 | 74.82
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,24 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 27.7 |  | 27.7 | 3.24
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,96 1,152 | 6.9 |  |  |  | 7.95
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,25 1,5 | 1 |  |  |  | 1.5
82 | Материал Заказчика | Кабель АВВГ 4х70 | м. | 200
Прокладка кабеля от корп. 205А ТП-22 РУ-0,4кВ Панель № 4 фидер № 13 "121/2А" до корп. 205 ПНТТ печи "121/2А"
83 | ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг 164,11 = 226,00 - 3,41 x 0,90 - 3,41 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 0,4 40 / 100 | 164.11 | 137.62 | 23.08 | 2.7 | 65.64 | 55.05 | 9.23 | 1.08 | 14.64 | 5.86 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 14,64 5,86 | 9.4 | 9.4 |  |  | 55.08 | 55.08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,096 0,0384 | 6.9 |  |  |  | 0.26
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,75 1,1 | 1 |  |  |  | 1.1
84 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг 190,45 = 250,92 - 4,06 x 0,90 - 4,06 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,00062 x 12 430,00 - 0,00025 x 68 050,00 - 0,00072 x 7 826,90 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м | 0,4 40 / 100 | 206.69 | 178.67 | 23.08 | 2.7 | 82.68 | 71.47 | 9.23 | 1.08 | 19.008 | 7.6 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 19,008 7,6 | 9.4 | 9.4 |  |  | 71.44 | 71.44
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,245 0,098 | 6.9 |  |  |  | 0.68
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3,25 1,3 | 1 |  |  |  | 1.3
85 | ФЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг 93,27 = 147,22 - 1,51 x 0,90 - 1,51 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 1,2 120 / 100 | 93.27 | 62.32 | 23.08 | 2.7 | 111.92 | 74.78 | 27.7 | 3.24 | 6.63 | 7.96 | 0.4 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6,63 7,96 | 9.4 | 9.4 |  |  | 74.82 | 74.82
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,24 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 27.7 |  | 27.7 | 3.24
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,96 1,152 | 6.9 |  |  |  | 7.95
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,25 1,5 | 1 |  |  |  | 1.5
86 | Материал Заказчика | Кабель АВВГ 4х70 | м. | 200
Прокладка кабеля от корп. 205А ТП-22 РУ-0,4кВ Панель № 4 фидер № 15 "121/2Б" до корп. 205 ПНТТ печи "121/2Б"
87 | ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг 164,11 = 226,00 - 3,41 x 0,90 - 3,41 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 0,4 40 / 100 | 164.11 | 137.62 | 23.08 | 2.7 | 65.64 | 55.05 | 9.23 | 1.08 | 14.64 | 5.86 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 14,64 5,86 | 9.4 | 9.4 |  |  | 55.08 | 55.08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,096 0,0384 | 6.9 |  |  |  | 0.26
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,75 1,1 | 1 |  |  |  | 1.1
88 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг 190,45 = 250,92 - 4,06 x 0,90 - 4,06 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,00062 x 12 430,00 - 0,00025 x 68 050,00 - 0,00072 x 7 826,90 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м | 0,4 40 / 100 | 206.69 | 178.67 | 23.08 | 2.7 | 82.68 | 71.47 | 9.23 | 1.08 | 19.008 | 7.6 | 0.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 19,008 7,6 | 9.4 | 9.4 |  |  | 71.44 | 71.44
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,08 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 9.23 |  | 9.23 | 1.08
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,245 0,098 | 6.9 |  |  |  | 0.68
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3,25 1,3 | 1 |  |  |  | 1.3
89 | ФЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг 93,27 = 147,22 - 1,51 x 0,90 - 1,51 x 3,28 - 0,2 x 65,71 - 0,0005 x 68 050,00 - 6E-5 x 7 826,90 | 100 м | 1,2 120 / 100 | 93.27 | 62.32 | 23.08 | 2.7 | 111.92 | 74.78 | 27.7 | 3.24 | 6.63 | 7.96 | 0.4 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6,63 7,96 | 9.4 | 9.4 |  |  | 74.82 | 74.82
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,2 0,24 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 27.7 |  | 27.7 | 3.24
| 2. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,96 1,152 | 6.9 |  |  |  | 7.95
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,25 1,5 | 1 |  |  |  | 1.5
90 | Материал Заказчика | Кабель АВВГ 4х70 | м. | 200
91 | Материал Заказчика | Скоба металлическая однолапковая для крепления металлорукава D38-40 мм | шт. | 180
92 | Материал Заказчика | Скоба металлическая однолапковая для крепления металлорукава D34-36 мм | шт. | 180
93 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 1,28 (64+64) / 100 | 131.16 | 128.59 |  |  | 167.88 | 164.6 |  |  | 13.68 | 17.51
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 13,68 17,51 | 9.4 | 9.4 |  |  | 164.59 | 164.59
| 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,57 3,29 | 1 |  |  |  | 3.29
94 | Материал Заказчика | ТМЛ 70 | шт. | 64
95 | Материал Заказчика | ТМЛ 95 | шт. | 64
96 | Материал Заказчика | Бирка У-134 квадратная (43Б25У134Н) | шт. | 272
97 | ФЕРм08-05-045-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземление брони кабеля 3,51 = 5,20 - 5E-5 x 4 488,40 - 0,004 x 27,74 - 2E-5 x 68 050,00 | шт | 32 | 3.51 | 3.44 |  |  | 112.32 | 110.08 |  |  | 0.37 | 11.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 0,37 11,84 | 9.29 | 9.29 |  |  | 109.99 | 109.99
| 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,07 2,24 | 1 |  |  |  | 2.24
98 | Материал Заказчика | Пружина постоянного давления ППД-3 от 19 до 45 мм. | шт. | 32
99 | Материал Заказчика | ПМЛ 25-500 НК (КВТ) | шт. | 32
100 | Материал Заказчика | Хомут кабельный 2,5х200 UHH32-DO25-200-100 черный нейлоновый IEK (уп. 100шт) | уп. | 2
Раздел 4. Засыпка траншеи, восстановление асфальта между корпусами 205 и 205А
101 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 3 512,08 = 3 529,16 - 7 x 2,44 | 100 м3 | 0,084 (0,2*1,5*28) / 100 | 3512.08 | 173.23 | 3338.85 | 278.65 | 295.01 | 14.55 | 280.46 | 23.41 | 21.6 | 1.81 | 20.6 | 1.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.-ч | 21,6 1,81 | 8.02 | 8.02 |  |  | 14.52 | 14.52
| 1. 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2,59 0,22 | 79.07 |  | 79.07 | 13.5 | 17.4 |  | 17.4 | 2.97
| 2. 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 2,3 0,19 | 123 |  | 123 | 13.5 | 23.37 |  | 23.37 | 2.57
| 3. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 2,46 0,21 | 89.99 |  | 89.99 | 10.06 | 18.9 |  | 18.9 | 2.11
| 4. 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.час | 12,21 1,03 | 206.01 |  | 206.01 | 14.4 | 212.19 |  | 212.19 | 14.83
| 5. 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 1,04 0,09 | 110 |  | 110 | 11.6 | 9.9 |  | 9.9 | 1.04
102 | ФССЦ-02.2.05.04-0048 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 12,6 8,4*1,5 | 102.77 |  |  |  | 1294.9
103 | ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 785,62 = 2 786,11 - 0,2 x 2,44 | 1000 м2 | 0,042 (1,5*28) / 1000 | 2785.62 | 368.45 | 2380.04 | 262.26 | 117 | 15.47 | 99.96 | 11.01 | 38.3 | 1.61 | 19.06 | 0.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 38,3 1,61 | 9.62 | 9.62 |  |  | 15.49 | 15.49
| 1. 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.час | 3,19 0,13 | 195.2 |  | 195.2 | 14.4 | 25.38 |  | 25.38 | 1.87
| 2. 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.час | 1,4 0,06 | 17.2 |  | 17.2 |  | 1.03 |  | 1.03
| 3. 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.час | 3,96 0,17 | 75 |  | 75 | 11.6 | 12.75 |  | 12.75 | 1.97
| 4. 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.час | 11,51 0,48 | 121 |  | 121 | 14.4 | 58.08 |  | 58.08 | 6.91
| 5. 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0,39 0,02 | 110 |  | 110 | 11.6 | 2.2 |  | 2.2 | 0.23
| 6. 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0062 0,0003 | 5989 |  |  |  | 1.8
104 | ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (Толщина 7см. ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 1000 м2 | 0,042 (1,5*28) / 1000 | 22.74 | 5.22 | 17.52 |  | 0.96 | 0.22 | 0.74 |  | 0.54 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 0,54 0,02 | 9.62 | 9.62 |  |  | 0.19 | 0.19
| 1. 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.час | 1,02 0,04 | 17.2 |  | 17.2 |  | 0.69 |  | 0.69
105 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Битум горячий | т | 0,0009 0,0005+0,0004 | 1946.91 |  |  |  | 1.75
106 | ФССЦ-04.2.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б | т | 6,808 3,885+2,923 | 341.08 |  |  |  | 2322.07
107 | ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 152,16 = 3 152,65 - 0,2 x 2,44 | 1000 м2 | 0,042 (1,5*28) / 1000 | 3152.16 | 368.45 | 2390.41 | 263.75 | 132.39 | 15.47 | 100.4 | 11.08 | 38.3 | 1.61 | 19.18 | 0.81
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 38,3 1,61 | 9.62 | 9.62 |  |  | 15.49 | 15.49
| 1. 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.час | 3,19 0,13 | 195.2 |  | 195.2 | 14.4 | 25.38 |  | 25.38 | 1.87
| 2. 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.час | 1,4 0,06 | 17.2 |  | 17.2 |  | 1.03 |  | 1.03
| 3. 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.час | 3,96 0,17 | 75 |  | 75 | 11.6 | 12.75 |  | 12.75 | 1.97
| 4. 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.час | 11,51 0,48 | 121 |  | 121 | 14.4 | 58.08 |  | 58.08 | 6.91
| 5. 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0,39 0,02 | 110 |  | 110 | 11.6 | 2.2 |  | 2.2 | 0.23
| 6. 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,00278 0,0001 | 2606.9 |  |  |  | 0.26
| 7. 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00214 0,0001 | 5989 |  |  |  | 0.6
| 8. 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0,29 0,0122 | 1287 |  |  |  | 15.7
108 | ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Толщина 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м2 | 0,042 (1,5*28) / 1000 | 1.74 | 1.74 |  |  | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.18 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 0,18 0,01 | 9.62 | 9.62 |  |  | 0.1 | 0.1
109 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Битум горячий | т | 0,0006 0,0005+0,0001 | 1946.91 |  |  |  | 1.17
110 | ФССЦ-04.2.01.03-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б | т | 4,9178 3,935+0,9828 | 346.16 |  |  |  | 1702.35
111 | ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,015 (25*1,5*0,4) / 1000 | 410.94 |  | 410.94 | 80.16 | 6.16 |  | 6.16 | 1.2 |  |  | 6.91 | 0.1
| 1. 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 6,91 0,1 | 59.47 |  | 59.47 | 11.6 | 5.95 |  | 5.95 | 1.16
Раздел 5. Испытания и измерения
112 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 16 | 4.1 | 4.1 |  |  | 65.6 | 65.6 |  |  | 0.32 | 5.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.-ч | 0,16 2,56 | 12.92 | 12.92 |  |  | 33.08 | 33.08
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0,16 2,56 | 12.69 | 12.69 |  |  | 32.49 | 32.49
113 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,32 32 / 100 | 165.95 | 165.95 |  |  | 53.1 | 53.1 |  |  | 12.96 | 4.15
|  | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.-ч | 6,48 2,07 | 12.92 | 12.92 |  |  | 26.74 | 26.74
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 6,48 2,07 | 12.69 | 12.69 |  |  | 26.27 | 26.27
114 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 16 | 12.81 | 12.81 |  |  | 204.96 | 204.96 |  |  | 1 | 16
|  | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.-ч | 0,5 8 | 12.92 | 12.92 |  |  | 103.36 | 103.36
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0,5 8 | 12.69 | 12.69 |  |  | 101.52 | 101.52
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 12956.61 | 3720.39 | 2259.56 | 211.63 |  | 389.75 |  | 23.88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 131978.47 | 74668.23 | 16427.01 | 4247.43 |  | 389.75 |  | 23.88
В том числе, справочно:
Перевод в цены на 1 кв. 2021г. ОЗП=20,07; ЭМ=7,27; ЗПМ=20,07; МАТ=5,86 (Поз. 7-8, 111, 12-13, 23, 25-26, 33, 35-36, 101-110, 1, 3-6, 9-11, 14-15, 18-19, 24, 29, 34, 37-100, 2, 16-17, 20-22, 27-28, 30-32, 112-114) | [8 empty] | 119021.86 | 70947.84 | 14167.44 | 4035.78
Накладные расходы | [8 empty] | 72083.95
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 6495,86) (Поз. 112-114) | [8 empty] | 4222.31
66% ФОТ (от 6842,67) (Поз. 16-17, 20-22, 27-28, 30-32) | [8 empty] | 4516.16
85% ФОТ (от 1886,38) (Поз. 2) | [8 empty] | 1603.42
90% ФОТ (от 909,77) (Поз. 23, 25-26, 33, 35-36) | [8 empty] | 818.79
95% ФОТ (от 56502,27) (Поз. 8, 111, 1, 3-6, 9-11, 14-15, 18-19, 24, 29, 34, 37-100) | [8 empty] | 53677.16
104% ФОТ (от 4111,95) (Поз. 7) | [8 empty] | 4276.43
110% ФОТ (от 334,77) (Поз. 12-13) | [8 empty] | 368.25
142% ФОТ (от 1831,99) (Поз. 101-110) | [8 empty] | 2601.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 45200.88
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 6495,86) (Поз. 112-114) | [8 empty] | 2598.34
43% = 50%*0,85 ФОТ (от 713,89) (Поз. 8, 111) | [8 empty] | 306.97
60% ФОТ (от 4111,95) (Поз. 7) | [8 empty] | 2467.17
65% ФОТ (от 57674,76) (Поз. 1, 3-6, 9-11, 14-15, 18-19, 24, 29, 34, 37-100, 2) | [8 empty] | 37488.6
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 334,77) (Поз. 12-13) | [8 empty] | 200.86
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 909,77) (Поз. 23, 25-26, 33, 35-36) | [8 empty] | 655.03
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1831,99) (Поз. 101-110) | [8 empty] | 1483.91
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 58914.46 |  |  |  |  | 30.75 |  | 11.15
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 177032.33 |  |  |  |  | 333.73 |  | 12.73
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 13316.51 |  |  |  |  | 25.27
Итого | [8 empty] | 249263.3 |  |  |  |  | 389.75 |  | 23.88
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 40883.23
Машины и механизмы | [8 empty] | 16427.01
ФОТ | [8 empty] | 78915.66
Накладные расходы | [8 empty] | 72083.95
Сметная прибыль | [8 empty] | 45200.88
Компенсация затрат за потребляемые Подрядчиком ресурсов 1% -1% от (249263,3-40883,23) | [8 empty] | -2083.8
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 247179.5
НДС 20% от 247179,5 | [8 empty] | 49435.9
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 296615.4 |  |  |  |  | 389.75 |  | 23.88
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 10-3-3 | Инженер III категории | чел.-ч | 12.63
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 12.05
3 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.-ч | 1.81
4 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 18.83
5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 1.86
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5
7 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 11.84
8 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 292
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 3.25
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 8.24
11 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 9.6
12 | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.-ч | 12.63
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23.88
Машины и механизмы
14 | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.1
15 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.22
16 | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0.38
17 | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.час | 2.96
18 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 3.51
19 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.21
20 | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.час | 0.26
21 | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.час | 0.16
22 | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.час | 0.34
23 | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.час | 0.96
24 | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.час | 1.03
25 | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 0.16
26 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.13
27 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.68
28 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.14
29 | 91.17.04-011 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.час | 11.98
30 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0.24
31 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 3.03
32 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 4.56
33 | 91.18.01-508 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час | 0.39
34 | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 9.87
35 | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0.23
36 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 1.34
37 | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 0.67
Материалы
38 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг
39 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.0001
40 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.1654
41 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.0552
42 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг
43 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг
44 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 10.5032
45 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 2.086
46 | 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.0052
47 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.16
48 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг
49 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т
50 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0004
51 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.0122
52 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг
53 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0011
54 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг
55 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 57.0754
56 | Материал Заказчика | ... | шт | 1757
57 | Материал Заказчика | - Бирка У-134 квадратная (43Б25У134Н) | шт. | 272
58 | Материал Заказчика | - Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой М8х60 | шт. | 168
59 | Материал Заказчика | - Вертикальный подвес двойной 41х21, L300 | шт. | 7
60 | Материал Заказчика | - Винт для крепления к С-образному профилю М10х30 | шт. | 28
61 | Материал Заказчика | - Выключатель автоматический ВА-305-3P-0250A DEKraft | шт | 4
62 | Материал Заказчика | - Выключатель автоматический ВА-305-3P-0350A DEKraft | шт | 4
63 | Материал Заказчика | - Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | шт. | 28
64 | Материал Заказчика | - Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 | шт. | 168
65 | Материал Заказчика | - Заглушка торцевая для двойного С-образного профиля 41х41 мм Код: BPO4182 | шт. | 7
66 | Материал Заказчика | - Заклепка вытяжная H2BS-32095 D=3,2мм L=9,5мм (2,0-6,5мм) | шт. | 200
67 | Материал Заказчика | - Консоль ВМ осн. 300 мм Код: BBM5030 | шт. | 84
68 | Материал Заказчика | - Лист 0,8мм ст.3 оцинкованный 2*1,25 | шт. | 3
69 | Материал Заказчика | - ПМЛ 25-500 НК (КВТ) | шт. | 32
70 | Материал Заказчика | - П-образный профиль PSM, L1000, толщ.2,5 мм Код: BPM2910 | шт. | 21
71 | Материал Заказчика | - Пружина постоянного давления ППД-3 от 19 до 45 мм. | шт. | 32
72 | Материал Заказчика | - Скоба металлическая однолапковая для крепления металлорукава D34-36 мм | шт. | 180
73 | Материал Заказчика | - Скоба металлическая однолапковая для крепления металлорукава D38-40 мм | шт. | 180
74 | Материал Заказчика | - Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 147
75 | Материал Заказчика | - Стандартный анкер со шпилькой М10 Код: CM441060 | шт. | 28
76 | Материал Заказчика | - ТМЛ 70 | шт. | 64
77 | Материал Заказчика | - ТМЛ 95 | шт. | 64
78 | Материал Заказчика | - Усиленная консоль 300 мм тяжелая Код: BBH7030 | шт. | 14
79 | Материал Заказчика | - Швеллер перфорированный К-240, оц 60х32х2000 ТУ36-1434-82 | шт. | 22
80 | Материал Заказчика | Кабель АВВГ 4х... | м. | 1680
81 | Материал Заказчика | - Кабель АВВГ 4х70 | м. | 800
82 | Материал Заказчика | - Кабель АВВГ 4х95 | м. | 880
83 | Материал Заказчика | Хомут кабельный 2,5х200 UHH32-DO25-200-100 черный нейлоновый IEK (уп. 100шт) | уп. | 2
84 | Материал Заказчика | Шины выносные ШВ-335 (6шт. в комп.) | комп. | 8
85 | Поставка Заказчика | Пена огнестойкая Soudal (с трубкой, 750мл) | шт | 2
86 | Поставка Заказчика | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 24
87 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий | т | 0.0015
88 | ФССЦ-02.2.05.04-0048 | Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 12.6
89 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 25.74
90 | ФССЦ-04.2.01.03-0003 | Смеси сероасфальтобетонные для крупнозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б | т | 6.808
91 | ФССЦ-04.2.01.03-0006 | Смеси сероасфальтобетонные для мелкозернистого плотного сероасфальтобетона типа Б | т | 4.9178
Удаленные и замененные ресурсы
Машины и механизмы
92 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.14
93 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 41.6
94 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 2.16
95 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 41.6
96 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.39
97 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 0.43
98 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.01
99 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.49
100 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.49
Материалы
101 | 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм | т | 0.0002
102 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0016
103 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.128
104 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.6048
105 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.6
106 | 01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный | кг | 2.88
107 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.2935
108 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.2625
109 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.063
110 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0024
111 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.0005
112 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0082
113 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0042
114 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом серебристая | т | 0.0003
115 | 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 6.3
116 | 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 1.26
117 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0.28
Неучтенные ресурсы
Материалы
118 | 01.2.01.01 | Битум | т | 0.0015
119 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг
120 | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3
121 | 04.2.01.02 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.7258
Составил: ___________________________Шнайдер И.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)