Приложение №1 к Техническому заданию№ 09-51/ 0395РТД от 14.10.2019 г

| месяц выполнения работ | Наименование работ | Uном, кв. | ед. изм. | Кол-во | Место установки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 3 |
| апрель | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 11 |
| апрель | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 35 | шт. | 4 | Подстанция № 22 фидер № 7 |
| апрель | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 35 | шт. | 4 | Подстанция № 22 фидер № 10 |
| май | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 6 |
| май | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 6 | шт. | 4 | Подстанция № 22 фидер № 27 |
| июнь | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 13 |
| июль | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 5 |
| июль | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения . | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 16 |
| июль | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 12 фидер № 3 |
| июль | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 6 | шт. | 3 | Подстанция № 12 фидер № 15 |
| сентябрь | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 6 | шт. | 2 | Подстанция № 11 фидер № 23 |
| сентябрь | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 6 | шт. | 2 | Подстанция № 11 фидер № 28 |
| сентябрь | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 19 |
| октябрь | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 6 | шт. | 2 | Подстанция № 12 фидер № 87 |
| октябрь | Диагностика кабельной линии методом частичных разрядов (ЧР) и возвратного напряжения | 6 | шт. | 2 | ГПП фидер № 47 |
| ИТОГО | шт. | 31 |  |