Приложение №1 к Техническому заданию№ 09-51/ 0394РТД от 11.10.2019 г

| Номер пункта | месяц выполнения работ | Наименование работ | Uном, кв. | ед. изм. | Кол-во | Место установки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | март | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №5 Корпус 288 фидер № 6 |
|  | март | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №5 Корпус 288 фидер № 15 |
|  | март | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 1 фидер № 12 |
|  | март | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 1 фидер № 38 |
|  | апрель | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 24 фидер № 9 |
|  | апрель | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 11 |
|  | апрель | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 12 |
|  | апрель | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №27 Корпус 26 фидер № 1 |
|  | май | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 11 фидер № 7 |
|  | май | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 1 фидер № 11 |
|  | май | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 1 фидер № 7 |
|  | май | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 3 |
|  | май | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 6 |
|  | май | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №28 Корпус 161 фидер № 45 |
|  | май | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №28 Корпус 161 фидер № 38 |
|  | май | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №27 Корпус 26 фидер № 2 |
|  | июнь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 15 |
|  | июнь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 18 |
|  | июнь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 13 |
|  | июнь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 4 |
|  | июнь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 6 фидер № 9 |
|  | июнь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 1 фидер № 17 |
|  | июнь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №28 Корпус 160 фидер № 1 |
|  | июнь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №28 Корпус 160 фидер № 52 |
|  | июль | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 12 фидер № 3 |
|  | июль | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 2 фидер № 10 |
|  | июль | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 16 |
|  | июль | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 14 |
|  | июль | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 110 | шт. | 2 | ГПП фидер № 12 |
|  | июль | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №5 Корпус 267 фидер № 3 |
|  | август | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 1 фидер № 36 |
|  | август | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 12 фидер № 4 |
|  | август | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 11 фидер № 6 |
|  | август | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 12 фидер № 38 |
|  | август | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 5 фидер № 14 |
|  | август | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №5 Корпус 267 фидер № 12 |
|  | август | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №28 Корпус 161 фидер № 50 |
|  | август | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №28 Корпус 161 фидер № 10 |
|  | август | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 110 | шт. | 2 | ГПП фидер № 5 |
|  | сентябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 6 фидер № 6 |
|  | сентябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 3 фидер № 9 |
|  | сентябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 7 фидер № 3 |
|  | сентябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 24 фидер № 12 |
|  | сентябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 19 |
|  | сентябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №5 Корпус 267 фидер № 19 |
|  | сентябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Цех №28 Корпус 234 фидер № 17 |
|  | октябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 7 фидер № 4 |
|  | октябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 35 | шт. | 1 | Подстанция № 22 фидер № 5 |
|  | ноябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 3 фидер № 20 |
|  | ноябрь | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | 6 | шт. | 1 | Подстанция № 6 фидер № 11 |
|  | ИТОГО | шт. | 52 |  |