| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уличный светодиодный светильник | TL-STREET 55 PR Plus (Д) |  | Технологии света | шт. | 5 |  |  |
|  | Светильник светодиодный 58Вт IP66 | FPL01-58-50 |  | ФЕРЕКС | шт. | 9 |  |  |
|  | Светильник крюк IP54 | НСП-11-200-801 |  | Ватра | шт. | 11 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А/250В IP54 | ВС20-1-0-ФСр | EVS10-K03-10-54-Dc | IEK | шт. | 2 |  |  |
|  | Выключатель пакетный однополюсный в пл. корп. IP56 | ПВ1-16А | **ET002562** | Электротехник | шт. | 3 |  |  |
| РО1-4-н1, АО1-н1 | Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести и пониженным газо- дымовыделением | ВВГнг-LS 3х1,5 |  | «Электрокабель» Кольчугинский завод» | м | 420 |  |  |
|  | Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56 | 100х100х50мм | 53810R | DKC | шт. | 25 |  |  |
|  | Монтажный комплект муфта труба-коробка, IP65/67 | М20х1,5 | 52800 | DKC | шт. | 60 |  |  |
|  | Коробка распределительная IP54 | TYCO 85х85x40мм | 67040 | RUVinil | шт. | 10 |  |  |
|  | Индустриальная гофрированная труба из не распространяющего горение полиамида (серия F0) | Dном=17 мм | PA611721F0 | DKC | м | 90 |  |  |
|  | Кабель-канал ЭЛЕКОР l=2000мм | 16х16 | CKK10-016-016-1-KO1/50 | IEK | шт. | 20 |  |  |
|  | Труба водогазопроводная | 65х4  ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Болт шестигранный | М6х20 | CLP1M-B-6-20 | IEK | шт. | 100 |  |  |
|  | Гайка шестигранная | М6 | CLP1M-G-6 | IEK | шт. | 100 |  |  |
|  | Шайба плоская | М6 | CLP1M-SH-6 | IEK | шт. | 100 |  |  |
|  | Саморез с дюбелем V | 5x50 | CM06523 | DKC | шт. | 100 |  |  |
|  | Перфошвеллер оцинкованный, 62х30х2000мм | К240-Оц |  |  | шт. | 30 |  |  |
|  | Хомут P6.6 устойчивый к УФ, черный, 3,5x200 |  | 25314CUV |  | шт. | 200 |  |  |
|  | Лист стальной, оцинкованный, гладкий, 1,5 мм, 1000х500 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Строительно-монтажная клемма | СМК 222-413 | UKZ-001-413 | IEK | шт. | 100 |  |  |
|  | Стойка | К987 | 34 6473 | ЗЭМИ | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн | К986 | 34 6473 | ЗЭМИ | шт. | 4 |  |  |
|  | Держатель трубный | К939 | 34 6473 | ЗЭМИ | шт. | 4 |  |  |
|  | Кронштейн консольный однорожковый приставной | 1К1(15°)-1,5-1,5-П-Тр.48 |  | Промснабресурс | шт. | 4 |  |  |
|  | Крюк | У25М | 34 6473 | ЗЭМИ | шт. | 11 |  |  |
|  | Кронштейн регулируемый консольный | КРК-2 Wall |  | Технологии света | шт. | 1 |  |  |
|  | Лампа светодиодная E27 6500K 230V A80 | LEDBulb 19-160W |  | Philips | шт. | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |