Приложение №1 к Техническому заданию № 09-51/ 0399РТД от 09.09.2019 г

| Номер пункта | Наименование работ | Мощность кВт | Количество Об/мин | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором без замены обмоток статора, закрытое исполнение корпуса |
|  | Марки А, АО, АО2, АОФ, АОЗ, АОЛ, АОЛБ и др. | От 1,0 до 3,0 | 1000 | шт. | 1 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | От 1,0 до 3,0 | 1500 | шт. | 1 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | От 3,0 до 5,5 | 3000 | шт. | 2 |
|  | Марки А, АО, АО2, АОФ, АОЗ, АОЛ, АОЛБ и др. | От 5,5 до 7,5 | 1500 | шт. | 6 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | От 5,5 до 7,5 | 1000 | шт. | 1 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | От 11,0 до 15,0 | 3000 | шт. | 3 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | От 15,0 до 18,5 | 3000 | шт. | 3 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | От 18,5 до 22,0 | 1500 | шт. | 2 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | От 22,0 до 30,0 | 3000 | шт. | 3 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | От 22,0 до 30,0 | 1000 | шт. | 1 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | От 30,0 до 37,0 | 3000 | шт. | 3 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | От 37,0 до 45,0 | 3000 | шт. | 2 |
|  | Марки А, АО, АО2, АОФ, АОЗ, АОЛ, АОЛБ и др. | 55,0 | 3000 | шт. | 6 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 55,0 | 750 | шт. | 1 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ., МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 75,0 | 3000 | шт. | 6 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 90,0 | 1500 | шт. | 1 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 110,0 | 3000 | шт. | 1 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 132 | 1500 | шт. | 5 |
|  | MTF 412-8 крановый электродвигатель | 22 | 750 | шт. | 2 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 160 | 1500 | шт. | 3 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 200 | 1500 | шт. | 4 |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором без замены обмоток статора, взрывозащищённое исполнение корпуса |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | От 7,5 до 11,0 | 1500 | шт. | 20 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | От 11,0 до 15,0 | 1500 | шт. | 20 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 18,5 | 3000 | шт. | 14 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 22,0 | 1500 | шт. | 4 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 30,0 | 3000 | шт. | 2 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 30,0 | 750 | шт. | 1 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 37 | 1000 | шт. | 2 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 55,0 | 3000 | шт. | 4 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 132,0 | 1500 | шт. | 5 |
| Итого количество | шт. | 130 |

Приложение №2 к Техническому заданию № 09-51/ 0399РТД от 09.09.2019 г

| Номер пункта | Наименование работ | Мощность кВт | Количество Об/мин | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором с заменой обмотки статора, закрытое исполнение корпуса |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 1,1 | 3000 | шт. | 4 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 2,2 | 1500 | шт. | 5 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 3,0 | 3000 | шт. | 3 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 4,0 | 3000 | шт. | 8 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 5,5 | 1500 | шт. | 4 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 5,5 | 1000 | шт. | 4 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 5,5 | 750 | шт. | 4 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 7,5 | 1000 | шт. | 1 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 7,5 | 1500 | шт. | 16 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 11,0 | 3000 | шт. | 8 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 15,0 | 3000 | шт. | 6 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 18,5 | 3000 | шт. | 6 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 22,0 | 3000 | шт. | 6 |
|  | Марки А, АО, АО2, АОФ, АОЗ, АОЛ, АОЛБ и др. | 30 | 1000 | шт. | 3 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 45,0 | 1000 | шт. | 2 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 45,0 | 3000 | шт. | 2 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 75,0 | 3000 | шт. | 8 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 90,0 | 1500 | шт. | 1 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 200 | 3000 | шт. | 1 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 132 | 3000 | шт. | 2 |
|  | Марки Y2, АИР, 4А, 5А, 4АН, АДМ, МК, АИМ, МО, С90, 3В и др. | 132 | 1500 | шт. | 2 |
|  | МТФ 411-6 крановый электродвигатель | 22,0 | 750 | шт. | 2 |
|  | Лифтовый электродвигатель | 3,55/1,88 | 950/283 | шт. | 1 |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором с заменой обмотки статора, взрывозащищённое исполнение корпуса |  |  |  |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 7,5 | 3000 | шт. | 4 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 10 | 1500 | шт. | 8 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 13 | 3000 | шт. | 16 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 22 | 3000 | шт. | 4 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 30 | 750 | шт. | 2 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 37 | 1000 | шт. | 2 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 55 | 1000 | шт. | 2 |
|  | Марки В, 2В, КО, КОМ, ВАО, ВАОФ, АИММ, и др. | 55 | 3000 | шт. | 7 |
| Итого количество | шт. | 144 |